	보도자료

보도시점	2023. 9. 3.(일) 12:00

전국 어린이 물놀이시설 안전점검으로 330건의 어린이안전 위험요인 개선

8.7~18. 전국 물놀이형 어린이놀이시설(868개소)에 대한 안전점검 실시

안전요원 배치, 배수시설 주변 안전조치 등 330건의 미흡사항 개선‧보완조치

□ 행정안전부(장관 이상민)는 지난 8월 7일부터 18일까지(10일간) 전국 아파트와 공원 등에서 운영 중인 전국 868개소* 물놀이형 어린이놀이시설에 대해 안전점검을 완료하고 그 결과를 발표했다.

* 미운영 중인 130개소 시설은 이번 점검에서 제외

○ 물놀이형 어린이놀이시설은 물을 분사하거나 저장시키는 등 물을 이용하여 놀이기능을 제공하는 어린이놀이시설을 말한다.

□ 이번 점검은 어린이놀이시설의 관리감독기관인 관할 시‧군‧구와 교육지원청 주관으로 실시하였으며, 행안부와 시‧도는 일부시설에 대해 시‧군‧구와 함께 합동 표본점검을 직접 실시하였다.

○ 주요 점검내용은 놀이시설 안전요원 배치, 배수구 주변 끼임방지 조치, 놀이시설 울타리·계단 등의 미끄러짐 방지 등 안전조치 여부 등이다.

○ 점검결과, 배수장치에 대한 어린이 접근방지 조치와 안전수칙 안내‧표기 등 총 330건의 미흡사항을 발견하였고, 즉시 개선‧보완 조치를 하는 등 사고예방 조치를 강화하였다.

□ 분야별로 점검결과를 살펴보면,

○ 먼저, 대부분의 시설이「어린이놀이시설법」에 따라 물을 활용하는 기간 동안 일정자격을 갖춘 안전요원을 배치하여 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

- 다만, 일부 배치하지 않은 곳(경기 소재)에 대해서는 행정처분을, 안전요원 자격기준을 충족하지 못한 것으로 확인된 시설(전남‧전북 등 소재)에 대해서는 운영중단을 조치하였다.

○ 또한, 어린이 안전사고가 주로 발생하는 배수시설 주변 안전조치에 대해서는 배수설비 출입구의 잠금장치가 파손(경북 소재)되거나 열려있는(강원 소재) 등의 미흡사항이 발견되어 해당시설을 보수하는 등 어린이가 접근하지 못하도록 조치하였다.

[ 현지시정 ]				[ 시정요구 ]
배수설비 잠금장치 미설치(잠금장치 추가) (경북)				배수장치 잠금조치 미흡 (강원)		배수구 그물망 파손 (부산)

○ 그 외에도 물놀이 중 미끄러짐 사고 방지장치(경기 소재) 미흡 등은 현장에서 즉시 보완 조치하였으며, 물놀이장 수심과 안전수칙 등 표기 정비와 외부 전기설비 안전조치(울산 소재) 등은 신속히 시설을 보수‧보강하도록 시정요구하였다.

[ 현지시정 ]				[ 시정요구 ]
조합놀이대 계단 미끄러짐 방지 보완 (경기)				전기설비 잠금장치 탈락 (울산)		바닥·시설물 이끼 제거 (서울)

□ 행정안전부는 이번 점검결과를 각 지자체와 공유하여 미흡사항에 대한 안전조치 이행여부를 지속 관리할 예정이며, 물놀이장 취‧배수구에 대한 안전기준 정비 등 제도개선도 추진할 방침이다.

□ 허승범 안전개선과장은 “시설 안전사고 예방을 위해서는 관리주체가 책임감을 갖고 상시적으로 점검하는 것이 무엇보다 중요하다”라고 강조하며,

○ “앞으로 정부는 본격적인 물놀이철이 시작되기 전에 예방중심의 안전점검을 실시하여 어린이안전 사고 예방을 위해 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다.

담당 부서	안전예방정책실	책임자	과 장	허승범	(044-205-4210)
	안전개선과	담당자	사무관	구은종	(044-205-4212)