	보도자료

보도시점	2024. 7. 9.(화) 12:00 (수요일 조간)	배포	2024. 7. 8.(월)

녹조 대비 안전한 수돗물 공급체계 역량 높인다

녹조 발생 대비 정수장 102곳 실태 사전점검 및 모의훈련 실시

환경부(장관 한화진)는 여름철 상수원 녹조로부터 국민이 안심하는 안전한 수돗물 공급체계를 구축하기 위해 정수장 준비실태를 사전점검하고 모의훈련을 실시하는 등 대응체계를 강화하고 있다고 밝혔다.

이번 대응체계 강화는 녹조 발생에 대비한 준비태세를 사전에 확립하고, 유관기관 간 유기적인 협조체계를 강화하여 신속한 대응을 추진하기 위해 마련된 것이다. 아울러 일선 정수장의 녹조 대응 역량을 높여 국민이 안심하고 먹을 수 있는 안전한 수돗물을 공급할 계획이다.

우선, 환경부는 지난 5월 초부터 한달간 유역(지방)환경청, 유역수도지원센터(한국수자원공사) 및 지자체가 합동으로 조류경보제를 운영하는 102곳 정수장*을 대상으로 녹조대응 준비실태를 점검했다.

* ‘물환경보전법’ 제21조에 따라 조류경보제를 운영하는 호소 및 하천을 수원으로 하는 정수장

점검 결과, 이들 정수장은 △취수원 및 정수장 녹조대응 시설 정상작동 확인(조류차단막 설치, 중염소 및 고도처리 설비 적정 운영 등), △분말활성탄 적정 비축량(10일 사용량 이상) 확보, △비상대응 체계 구축, △원·정수에서 조류독소, 냄새물질 감시(모니터링) 등 전반적인 녹조 대비 준비상태가 양호했다.

또한, 환경부는 정수장 운영관리자의 조류 대응 역량을 높이기 위해 오는 7월 10일 한국수자원공사 본사(대전 대덕구 소재)에서 ‘조류 대응 모의훈련 및 학술토론회(세미나)’를 개최한다.

모의훈련은 정수장 운영관리자와 함께 유역(지방)환경청, 유역수도지원센터 및 관련 전문가가 참석하여 팔당호에서 녹조가 발생하여 조류기인물질(맛, 냄새물질 등)이 정수장에 유입되는 상황에 대한 대응방법을 시연하고, 토론하는 방식으로 진행된다.

학술토론회(세미나)는 △정수장 조류대응 지침서(가이드라인), △정수처리공정 조류대응 방법, △과거 조류대응 우수사례 등을 공유하고 실제 상황에서 대응 역량을 강화하는 데 중점을 두고 진행할 예정이다.

한편 환경부가 7월 4일 기준으로 녹조 발생 상황을 분석한 결과, 전국 29개의 조류경보제* 지점 중 4개 지점(칠서, 강정·고령, 물금·매리, 진양호 판문)에서 ‘관심’ 단계 경보가 발령 중인 것으로 나타났다.

* (조류경보제) 주간 단위로 주요 구간의 녹조 발생 상황을 관측하고, 발생 정도에 따라 경보(관심, 경계, 조류대발생) 발령 및 기관별 대응 실시

환경부는 올해 여름철 기온이 평년보다 높을 것이라는 기상청 전망*과, 이상기후로 인한 물위기 가속화 상황을 고려하여, 녹조 대응 역량 강화에 주력하고 있다.

* [2024년 3개월 전망(7~9월) 기후전망(`24. 06. 24)] 기온이 평년(20.2~25.6℃) 보다 높을 확률 40~50%

이승환 환경부 물이용정책관은 "여름철 녹조 발생 취약시기 이전에 정수장 준비태세를 사전에 점검했고, 이번 정수장 운영관리자 모의훈련을 통해 대응 역량을 강화하여 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

붙임  1. 녹조 대응 준비실태 사전점검 결과.
2. 2024년 정수장 조류대응 모의훈련 및 세미나 계획.  끝.

담당 부서	환경부	책임자	과 장	배연진	(044-201-7110)
	수도기획과	담당자	사무관	강경록	(044-201-7126)

붙임1		녹조 대응 준비실태 사전점검 결과

□ 점검개요

ㅇ (목 적) 정수장별 녹조 발생 대비 준비실태를 점검하고 미흡한 분야에 대해서는 조속히 개선토록 하여 녹조 발생 대응 철저

ㅇ (기 간) ‘23. 5. 7 ~ 6. 7(1개월)

ㅇ (대 상) 102개 정수장(조류경보제 인근 상수원을 사용하는 정수장)

□ 점검결과

▣ 녹조 대응 시설(활성탄 투입시설, 중염소설비, 고도설비 등) 적정 운영, 활성탄 비축, 비상대응체계 구축 등 녹조 대비 현황 전반적으로 우수

ㅇ (취수공정) 취수원에 조류차단막 설치, 선택 취수 등 취수장에서의 조류 유입 최소화 조치 및 주기적 수질모니터링(지오스민, 2-MIB) 실시

ㅇ (정수공정) 표준처리 정수장(49개소) 및 고도처리 정수장(53개소)에서 중염소 설비, 활성탄 설비 적정 운영 등 대비 양호

- (표준) 중염소 설비 정상 운영, 분말활성탄 비축(10일 이상분) 운영 중

- (고도) 입상활성탄지 및 오존설비 등 적정 운영, 비상용 분말활성탄 비축 운영 중

ㅇ (비상대응) 점검대상 전 정수장(102개소) 비상연락망 정비, 비상대응망 구성 등 비상대응 체계 구축 우수

□ 향후계획

ㅇ 녹조 발생여부 지속 모니터링 및 정수장 운영관리 철저

붙임2		2024년 정수장 조류대응 모의훈련 및 세미나 계획

□ 목 적

ㅇ 정수장 운영관리자를 대상으로 조류대응 관련 주제발표, 모의훈련 및 대응방안 토론 등을 통해 하절기 조류 대응능력 제고

□ 행사개요

ㅇ (일시/장소) ‘24. 7. 10(수) 14:00～16:30 / 한국수자원공사(대전)

ㅇ (참석대상) 정수장 운영관리자 및 유역(지방)청 담당자 등

ㅇ (주최/주관) 환경부 / 한국수자원공사

ㅇ (주요내용) 조류대응 주제발표, 모의훈련 및 대응방안 토론 등

- 조류대응 가이드라인, 조류기인물질(맛, 냄새물질 등) 발생 및 정수처리공정 제거 기작, 고도정수처리공정 조류대응 사례 등 주제발표

- 정수장 조류 및 맛․냄새 물질 유입 시 위기대응 모의훈련

- 조류 발생 정도 및 단계별 상황에 따른 취․정수장 대응방안 토론

□ 세부내용

ㅇ (모의훈련) 팔당호 녹조 발생에 따른 조류기인물질이 정수장에 유입되는 상황을 가정하여 정수장 대응 시나리오 시연 및 토론

<정수장 대응 시나리오>

사고발생 및 현장확인	➜	비상대책반 소집	➜	초동대응	➜	위기수준 결정	➜	국가위기 경보 발령	➜	대응계획 추진 및 용수공급 안정화

ㅇ (주제발표) ▲조류대응 가이드라인(국립환경과학원), ▲조류기인물질 발생 및 정수처리공정 제거기작(서울대학교), ▲고도정수처리공정 조류대응 사례(서울특별시)