고용노동부	보도자료

보도시점	2025. 6. 18.(수) 09:00	(2025. 6. 18.(수) 석간)

전지공장 화재사고 1년 후속 특별 현장점검,

호우·폭염 대응 점검도 병행

- 「특별 현장점검의 날」 운영 -

고용노동부(직무대행 차관 김민석)와 한국산업안전보건공단(이사장 김현중)은 지난해 6월 24일 발생한 경기도 화성시 전지공장 화재사고 1년을 맞아 6월 18일을 ｢특별 현장점검의 날｣로 지정하고, 전국 전지 제조 사업장 등에 대해 집중점검을 한다.

또한 예방할 수 있는 안전사고가 발생하는 것을 막기 위해 호우·폭염 등 여름철 자연재난 취약사업장에 대한 현장점검도 병행한다.

이번 ｢특별 현장점검의 날｣을 통해 고용노동부는 지방고용노동관서 및 안전보건공단 인력을 총동원하여 화재사고 고위험 전지 제조 사업장(430여개소)의 ▴비상구 등 비상대피시설 유지·관리 및 대피훈련 실시, ▴화재 예방에 적합한 소화설비 설치, ▴작업장 내 위험물·가연물 파악 및 안전장소 보관 등에 대해 집중점검 등을 실시한다.

이와 함께 호우·폭염 취약 사업장(호우 취약 6,300여 개소, 폭염 취약 60,000여 개소)에 대해서도 ▴침수·붕괴·감전·강풍 등 재해 유형별 산업재해 예방 핵심안전수칙(붙임 2) 준수, ▴폭염안전 5대 기본수칙* 이행 등에 대한 안내·점검 등을 추진한다. 점검 과정에서 급박한 위험이 있을 경우 사업주 또는 근로자 작업중지를 적극 활용할 수 있도록 지도할 계획이다.

* (폭염안전 5대 수칙) ①물, ②바람·그늘, ③휴식(2시간마다 20분 이상), ④보냉장구, ⑤응급조치

김종윤 고용노동부 산업안전보건본부장은 “지난해 발생한 화성시 전지공장 화재사고와 같이 다수의 인명피해를 유발한 사고가 다시는 발생하지 않도록, 개별 사업장에서도 화재 위험 요인을 자체적으로 재점검하고 화재 예방에
각별한 주의를 기울여 주길 바란다.”라고 당부하는 한편,

“여름철 호우·폭염에 대비하여 고용노동부는 9월 말까지 긴장의 끈을 놓지 않고 현장 중심으로 산업재해 예방을 위한 선제적이고 적극적인 활동을 하겠다.”라고 강조했다.

붙임: 1. 안전한 화학물질 취급을 위한 10대 안전수칙
2. 호우·태풍 대비 사업장 조치사항 가이드
3. 호우·태풍 대비 사업장 자율점검표
4. 온열질환 예방지침
5. 폭염안전 5대 기본수칙 자율점검표

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	배영일	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	사무관 주무관	이재화 전재영	(044-202-8914) (044-202-8915)
담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	손성길	(044-202-8965)
	화학사고예방과	담당자	사무관 주무관	이재희 김성도	(044-202-8968) (044-202-8967)
담당 부서	산업안전보건정책관	책임자	팀 장	신욱균	(044-202-8890)
	직업건강증진팀	담당자	사무관 사무관 주무관	나상명 박현건 한진우	(044-202-8893) (044-202-8891) (044-202-8995)

붙임 1		안전한 화학물질 취급을 위한 10대 안전수칙

붙임 2		호우·태풍 대비 사업장 조치사항 가이드

붙임 3		호우·태풍 대비 사업장 자율점검표

붙임 4		온열질환 예방지침

붙임 5		폭염안전 5대 기본수칙 자율점검표

폭염안전 5대 기본수칙 자율점검표
1. (물) 시원한 물 자주 마시기
ㅇ 시원하고 깨끗한 물을 충분히 제공	□ 적정 □ 개선 필요
2. (바람․그늘) 실내․옥외 작업장 온도 낮추기
ㅇ 실내·옥외작업 시 (이동식)에어컨, 산업용 선풍기 등 냉방·통풍장치 및 그늘막 설치	□ 적정 □ 개선 필요
ㅇ 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화	□ 적정 □ 개선 필요
3. (휴식) 주기적으로 쉬기
ㅇ 작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(쉼터) 설치, (이동식)에어컨, 산업용 선풍기, 시원한 물 비치	□ 적정 □ 개선 필요
ㅇ 체감온도 31도 이상 폭염작업 시 적절한 휴식	□ 적정 □ 개선 필요
ㅇ 체감온도 33도 이상 폭염작업 시 2시간 이내 20분 이상 휴식	□ 적정 □ 개선 필요
4. (보냉장구) 근로자 체온 낮추기
ㅇ 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구 지급	□ 적정 □ 개선 필요
5. (응급조치) 119에 신고하기
ㅇ 온열질환자·의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119에 신고	□ 적정 □ 개선 필요
ㅇ 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고	□ 적정 □ 개선 필요
6. 그 외 예방조치
ㅇ 작업장소의 체감온도를 알 수 있는 온습도계 비치	□ 적정 □ 개선 필요
ㅇ 온열질환 증상 및 예방방법, 응급조치 요령 교육	□ 적정 □ 개선 필요
ㅇ 체감온도를 측정하고 조치사항 기록·보관	□ 적정 □ 개선 필요
ㅇ 온열질환 민감군 관리계획 수립 * 신규배치자, 과거 온열질환 경력자, 고령자 등	□ 적정 □ 개선 필요